关于瑶湖校区启动新一轮直饮水检测合同项目的询价公告[2023]2534

江西师范大学瑶湖校区的教学楼、宿舍楼是学生学习和生活的重要场所。鉴于饮水相关设备的经常性使用，应进行生活饮用水水质检测。欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

一、报名截止时间及材料要求

（一）报名截止时间：2023年10月16日。

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话；

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价）。

二、服务要求：

每月，乙方对给水管网进行8项指标检测，新老校区各取2处进行检测，按国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023和《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749-2022执行，8项指标如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |
| 1 | 色度 |
| 2 | 浑浊度 |
| 3 | 臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 |
| 5 | PH |
| 6 | 游离余氯 |
| 7 | 细菌总数 |
| 8 | 总大肠菌群 |

每年8月，乙方对给直饮水进行35项指标检测，瑶湖校区4套净水装置分别进行检测，按国家标准《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022）和《饮用净水水质标准》CJ 94-2005执行执行，35项指标如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |
| 1 | 色/(度) |
| 2 | 浑浊度/（NTU） |
| 3 | 滋味和气味 |
| 4 | 状态 |
| 5 | PH |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计）/(mg/L) |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |
| 8 | 溶解性总固体(mg/L) |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) |
| 11 | 氯化物 |
| 12 | 氟化物 |
| 13 | 硝酸盐 |
| 14 | 铁 |
| 15 | 锌 |
| 16 | 硒 |
| 17 | 总铬 |
| 18 | 铅 |
| 19 | 总汞 |
| 20 | 铝 |
| 21 | 锰 |
| 22 | 铜 |
| 23 | 砷 |
| 24 | 镉 |
| 25 | 耗氧量（以O2计） |
| 26 | 四氯化碳 |
| 27 | 氯仿 |
| 28 | 亚氯酸盐 |
| 29 | 氯酸盐 |
| 30 | 余氯 |
| 31 | 二氧化氯 |
| 32 | 细菌总数 |
| 33 | 总大肠菌群 |
| 34 | 耐热大肠菌群 |
| 35 | 大肠埃希氏菌 |

每年12月，乙方对给水管网进行34项指标检测，新老校区各取1处进行检测，按国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023和《生活饮用水卫生标准》GB/T 5749-2022执行执行，34项指标如下

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |
| 1 | 色度 |
| 2 | 浑浊度 |
| 3 | 臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 |
| 5 | PH |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） |
| 7 | 铁 |
| 8 | 锰 |
| 9 | 铜 |
| 10 | 锌 |
| 11 | 溶解性总固体 |
| 12 | 硫酸盐 |
| 13 | 氯化物 |
| 14 | 氰化物 |
| 15 | 砷 |
| 16 | 汞 |
| 17 | 镉 |
| 18 | 铅 |
| 19 | 铬（六价） |
| 20 | 高锰酸盐指标（以O2计） |
| 21 | 三氯甲烷 |
| 22 | 一氯二溴甲烷 |
| 23 | 二氯一溴甲烷 |
| 24 | 三溴甲烷 |
| 25 | 三卤甲烷 |
| 26 | 二氯乙酸 |
| 27 | 三氯乙酸 |
| 28 | 铝 |
| 29 | 氨（以N计） |
| 30 | 硝酸盐（以N计） |
| 31 | 氟化物 |
| 32 | 氯酸盐（选做项目） |
| 33 | 亚氯酸盐（选做项目） |
| 34 | 溴酸盐（选做项目） |
| 35 | 游离余氯（选做项目） |
| 36 | 总氯（选做项目） |
| 37 | 臭氧（选做项目） |
| 38 | 二氧化氯（选做项目） |
| 39 | 细菌总数 |
| 40 | 总大肠菌群 |
| 41 | 大肠埃希氏菌 |

三、报价收件人：黄老师：15270888289

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学资产与后勤管理处

2023年10月9日