## Sheet1
软件学院双理楼服务器房建设项目报价单
序 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料 |  | 人工 |  | 施工工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
二、6110（中控智慧机房）
1 | 静电地板 | 58 | m2 | 225 | 13050 | 45 | 2610 | 600*600*35mm，全钢防静电地板，安装高度400mm
2 | 入口踏步 | 1 | 项 | 550 | 550 | 1 | 200 | 用钢结构支撑
3 | 微孔铝扣板吊顶 | 58 | m2 | 140 | 8120 | 35 | 2030 | 600*600mm,0.8厚，包含龙骨
5 | 墙面彩钢板（数据中心机房） | 65 | m2 | 185 | 12025 | 55 | 3575 | W=1200mm H=3015mm 钢板厚度有：0.6mm 涂装钢板
6 | 单门甲级防火门 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 300 | 300 | 含闭门器。
7 | 铝合金踢脚线 | 32 | M | 35 | 1120 | 18 | 576 | 铝合金踢脚线，阳角配件
10 | 封窗和及墙面 | 25 | m2 | 55 | 1375 | 55 | 1375 | 国标轻钢龙骨，石膏板封面，按展开面计算。
11 | 铲除墙面腻子 | 4.5 | m2 | 5 | 22.5 | 40 | 180 | 铲除墙面破损腻子
12 | 墙面沙浆修复 | 4.5 | m2 | 20 | 90 | 20 | 90 | 环保腻子打底3遍，打磨1遍，
13 | 乳胶漆 | 35 | m2 | 8 | 280 | 25 | 875 | 抗碱底漆、环保面漆
14 | 窗帘 | 3.5 | M | 80 | 280 | 10 | 35 | 单层布艺窗帘
15 | 窗帘盒 | 3.5 | M | 30 | 450 | 40 | 600 | 拆除原有窗帘盒换新，重新木工定制
16 | 防水 | 1 | 项 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 室内墙面做防水含铲除墙面腻子后水泥沙浆粉墙面
17 | 拆除桌子及讲台 | 1 | 项 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 人工搬运及清运
18 | 保洁打扫 | 58 | m2 | 0 | 0 | 15 | 870 | 保洁
19 | 电路改造 | 58 | m2 | 35 | 2030 | 40 | 2320 | 室内电路改造
20 | 灯具 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 灯具
21 | 开关面板 | 1 | 项 | 200 | 200 | 400 | 400
22 | 玻璃高隔 | 14.5 | M2 | 360 | 5220 | 80 | 1160 | 铝合金玻璃隔断
23 | 门禁系统 | 1 | 套 | 850 | 850 | 500 | 500 | 1.支持二门； 2.支持多种开门模式：卡，密码，卡或密码，卡加密码，多重身份认证，常开，常闭； 3.可设15种常规时区、1个预定时区和4个特殊时区，255个假日； 4.支持区域反潜回，支持控制器板内反潜管制，支持反潜分组； 5.支持多门互锁，重要通道防尾随互锁联动，支持互锁分组； 6.控制器可脱机工作不影响进出门； 7.控制器时间自动校准，时间精确到秒； 8.跨网段联网，控制器与服务器之间可实现跨网段联网； 9.灵活选择接入锁的类型：电磁锁、电插锁、阴极锁、速通门、电控锁； 10.多种告警，可设定是否启动门开超时、非法闯入、胁迫进入、机箱被撬被拆； 11.支持消防联动、支持监控联动； 12.支持10/100M 自适应以太网通信协议； 13.采用32位工业级ARM处理器； 14.50,000个执卡人数，可扩充至200,000； 15.可存储历史事件10,000条，可扩充至400,000条； 16.门开超时报警：支持门开超时未关报警； 17.门无故开启报警：支持门无故开启未关报警； 18.常闭时区：支持常闭时区开门控制； 19.常开时区：支持常开时区开门控制； 20.存储记录；采用非易失性闪存芯片组，停电后数据永不丢失。 21.必须具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心型式检验检测报告。
24 | 拆除门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 200 | 200
25 | 门套修补 | 1 | 套 | 67 | 67 | 200 | 200
26 | 单开防火玻璃门 | 1 | 套 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 防火门含门套
27 | 电力电缆YJV 4*50+1 | 40 | 米 | 185 | 7400 | 2.5 | 1000 | 从总配电间敷设进机房
28 | 防水 | 15 | 平方 | 95 | 1425 | 100 | 1500 | 6616实验室内墙面做防水含铲除墙面腻子后水泥沙浆粉墙面
29 | 小 计 |  |  |  | 58255 |  | 25546
30 | 合计：元 | 材料+人工=58255+25546=83801元