**江西师范大学更换方荫楼和图文信息中心消防水管工程新增项目立项的询价公告〔2024〕4269**

 2024年7月31日，资产与后勤管理处、保卫处、施工单位、监理单位相关工作人员一同前往图文信息中心，对前期已招标并准备施工的消防水管改造项目进行施工前勘察。

施工方现场切开的吊顶口观察发现，吊顶内部风管、桥架、空调水管、喷淋管等各类管道设备纵横交错、上下交叠、多线并行，部分区域无法进行管道的拆装作业，需要临时拆除部分吊顶、风管、空调水管、桥架、喷淋管、支吊架等其他管线和配件，待消防管更换完成后，再逐步恢复拆除的相关管线和配件，最终恢复吊顶。  
     因上述需临时拆除的管线、配件隐蔽于封闭的吊顶内，所以也未能在原设计图纸及合同清单中体现。因此，建议将上述涉及临时拆装的管线、配件、吊顶等进行整合，作为该工程的补充项目重新立项，以保质保量完成图文信息中心的消防水管更换工作。

一、报名截止时间及材料要求

（一）2024年11月19日16时前电话咨询具体勘察现场时间，

2024年11月20日组织有意向单位集中进行现场勘察（勘察现场时提供公司授权相关文件），再进行预算报价截至11月22日12点，未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话。

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价、并提供材料检测报告）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满1年后在国家规定的时间内一次性无息付清。

三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

工程项目报价清单

报价单位（盖章）：时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 修缮内容简要说明 | 主材 | 辅材 | 工程量 | 型号规格 | 品牌 | 国家标准 | 环保标准 | 单价 | 金额 | 人工费 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江西师范大学资产与后勤管理处

2024年11月18日