关于对图文信息中心安全隐患维修的询价公告〔2023〕3701

江西师范大学瑶湖校区楼宇中心对图文中心排查楼内公共区域的伸缩缝、天花板、漏水、玻璃、地砖进行全面的安全隐患排查，发现以下地方是需要进行维修或更换，排查情况汇总如下：

一、石膏板类：一区2楼南走廊石膏板松动；二区1楼北面走廊石膏板松动；

二区2楼南走廊铁皮和石膏板松动；二区2楼北走廊石膏板松动；二区4楼东面过道石膏板松动；二区4楼西面走廊石膏板松动；二区4楼北走廊石膏板松动；

四区2楼北走廊伸缩缝石膏板松动铁皮松动（严重）；四区1楼南走廊石膏板脱落；四区3楼北面走廊石膏板松动；四区4楼东面石膏板松动；五区2楼西走廊铁皮松动石膏板发霉；五区3楼南面走廊石膏板松动；五区1到3楼西面过道伸缩缝石膏板脱落；

二、天花板类：一区2楼中间过道天花板老化；一区3楼南自习室天花板老化；

二区2楼男、女厕所天花板老化（严重）；二区3楼男厕所和门口天花板老化；

三区4楼西面大厅天花板老化；五区2楼男厕所天花板老化（严重）；五区3楼北面教室过道天花板老化；二区3楼南走廊边沿松动；

三、伸缩缝类：一区2楼南走廊伸缩缝铁皮松动；四区1楼东面伸缩缝铁皮松动；四区2楼东面伸缩缝铁皮全烂；四区2楼南面走廊伸缩缝铁皮松动；四区3楼东面过道伸缩缝铁皮全烂；五区1楼西面过道伸缩缝铁皮松动；五区2楼东面过道伸缩缝铁皮松动；五区3楼西面走廊铁皮松动；

四、漏水楼：一区3楼南自习室漏水、北自习室漏水；四区3楼南走廊伸缩缝漏水；五区3楼西面过道伸缩缝漏水顶楼到1楼；五区3楼东面过道伸缩缝漏水3到1楼；六区：六区1楼大厅柱子漏水；

五、玻璃类：一区3楼西门口上面玻璃碎1块；三区1楼大门口玻璃碎2块；三区8楼玻璃顶玻璃碎3块；六区2楼玻璃碎2块；

六、地砖类：四区一楼西面地砖裂16块。

欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

一、报名截止时间及材料要求

（一）、2023年10月10日下午组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价截至10月12日16点，未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话。

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满后在国家规定的时间内一次性无息付清。防水工程质保5年，装修改造质保2年。三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价放弃的单位，一次将3个月不能参与报价，两次将6个月不能参与报价，三次将从此不能参与报价。

江西师范大学资产与后勤管理处

2023年10月1日