关于对保卫处设施、设备进行更换的请示报告

保卫处（瑶湖校区和青山湖校区）部分设施、设备因年久失修，需要进行更换，具体项目如下：

- 瑶湖校区

1.更换项目：

（1）部分区域灯具外罩脱落，影响照明和美观，共30个灯具；

（2）大部分窗户轨道已经锈蚀，无法正常推拉，共20块；

（3）部分锁具已经损坏，需要进行更换，共10套。

- 青山湖校区

1.更换项目：

（1）部分区域灯具外罩脱落，影响照明和美观，共25个灯具；

（2）大部分窗户轨道已经锈蚀，无法正常推拉，共20块；

（3）卫生间水箱损坏，需要更换，共3个。

保  卫  处

2024年11月8日